## LT-1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Iekšējie tīkli U1, K1
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  | Dzīvojama ēka Viesīte
Objekta adrese: |  | Meža iela 21, Viesīte
Tāme sastādīta 2025. gada tirgus cenās.
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR : |  | 0
6.8
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1. |  | Ūdensvads
1.2 |  | Pretkondensāta izolācija cauruļvadam De40 , izolācijas biezums 19mm | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Pretkondensāta izolācija vai ekvivalents, cauruļvadam De32 , izolācijas biezums 19mm | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | PPR pāreja Dn40/De32 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Aizbīdnis ar sakrūvi Dn25 | gb. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | PPR pāreja D32x1'' | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | PPR Līkumi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | PPR trejgabals De40/32 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Aizbīdnis D40 posmu noslēgšanai | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | PPR caurule D32 | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  | PPR caurule D40 | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  | Pievienojums pie esošā ūdens skaitītāja | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  | Misiņa Tgab d25xd15 | kpl. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 184 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 |  | Stāvada nolaišanas ventīlis 1/2'' | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 |  | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem | kpl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 |  | PPR caurule D32 stāvvadi no pagraba griestiem līdz aizbīdnim pirms skaitītāja | m | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 |  | Aizbīdnis | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 |  | Filtriņš | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 |  | Aukstā ūdens skaitītājs Domaqua m Qn 1,5 DN15, 80mm, attālināti nolasāms, vai ekvivalents | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 |  | Radio modulis Radio III net (Domaqua un Istameter), OMS | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 |  | Drošības gredzens radio modulim | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 |  | Radio sistēmas Sensornet montāža un programmēšana | gab | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kanalizācija |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas plastmasas caurule De110 | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Pašteces kanalizācijas plastmasas caurule De50 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Līkums 45 grādi De110 | gb. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Līkums 45 grādi De50 | gb. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Trejgabals De110/110 | gb. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Trejgabals De110/50 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Materiāla adapteris savienojuma vietā ar esošajiem tīkliem | gb. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Revīzija De110 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Stiprinājumi un balsti, Hilti vai ekvivalents | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | Pievienojums akā | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 |  | Tranšejas rakšana, demontējot segumu un atjaunojot to. | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža, savākšana konteinerā, izvešana uz izgāztuvi, utilizēšana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 |  | kanalizācijas stāvvads D50 no pagraba griestiem ar izvadu virtuvē no sienas | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | kanalziācijas ttrejagabals D50 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 |  | kanalziācijas krustgabals D50 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | kanalziācijas līkums 45 grādi D50 | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 |  | kanalizācijas pārēja no D50 uz čugunu | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 |  | kanalizācijas stāvvads D110 no pagraba griestiem līdz izvadam tualetē ar atazru uz vannas isatbu | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 |  | kanalizācijas ttrejagabals D110 | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 |  | kanalizacijas pāreja no D110 uz D50 | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  |  | 0
[11 empty] | t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
[11 empty] | Peļņa |  |  |  | 0
[11 empty] | Pavisam kopā |  |  |  | 0
[11 empty] | PVN |  |  | 21% | 0
[11 empty] | Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  | 0
Izpildītājs:
*(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pasūtītājs:
/ /
*(paraksts un tā atšifrējums, datums)